灞桥区2025年第一批市级财政农业农村发展专项项目投资计划汇总表

单位（签字、盖章）：西安市灞桥区农业农村局

| 项目名称 | 项目建设单位及负责人 | 建设地点 | 建设 年限 | 建设性质 | 建设规模及主要内容 | 财政扶持环节 | 投资 总额 （万元） | 资金来源（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 贷款 | 自筹 | 区县 配套 | 市上 扶持 |
| 类别：（填写如：约束性任务清单补助类－市级农产品监测项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灞桥区2025 年小型农田水利项目 | 西安市灞桥区农业农村局 | 狄寨街道 | 2025年7月至2026年6月 | 改造 | 本项目涉及灞桥区狄寨街道南枝村、新狄村、南大康村、车村、寨子村、江村、杜陵村7个行政村13眼农用灌溉井的维修，共计维修储水池防水62.8平方米，更换潜水泵12台，更换水泵控制柜（含软启动）12台，更换防水电缆2370米，更换泵管2310米。 | 项目申请市级扶持资金62.94万元，项目计划总投资62.94万元，其中建筑工程投资0.3万元，机电设备安装工程投资59.52万元，独立费用1.89万元，预备费1.23万元。 | 62.94 |  |  |  | 62.94 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 62.94 |  |  |  | 62.94 |